Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonania prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Gibraltarskiej 4

Opis Przedmiotu Zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi część prac określonych w Projektach architektoniczno-budowlanym, technicznym oraz uproszczonym schemacie modernizacji instalacji elektrycznej*  . Prace te polegają na:

- Wyburzenie ścian wewnętrznych i kominów wentylacyjnych w połączeniu z montażem konstrukcji wsporczej z elementów stalowych (słupki i rygle) wraz z fundamentami według projektu. Projekt składa się z załączników nr 1 (“Projekt architektoniczno-budowlany...”) oraz nr 2 (“Projekt zmiany sposobu użytkowania...[...] - projekt techniczny”),

- Murowanie ścian działowych według projektu (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2),

- Demontaż toalety i kuchni na parterze według projektu (załącznik nr 1),

- Demontaż luksferów i zamurowanie otworu (załącznik nr 1),

- Skucie podłóg na całej powierzchni parteru - oprócz garażu. Metraż pomieszczeń uwidoczniony w projekcie (załącznik nr 1),

- Wyrównanie podłogi kotłowni do poziomu pozostałych pomieszczeń (załącznik nr 1), Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej na parterze (na kablach miedzianych zamiast istniejących aluminiowych), wykonanie 114 szt. nowych punktów elektrycznych w ścianach i sufitach (gniazdka, włączniki, punkty oświetleniowe), rozprowadzenie linii internetowej w gniazdkach elektrycznych (załącznik nr 3),

- Wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu

* Szczegółowa dokumentacja do wyceny przedmiotu zapytania (Projekt architektoniczno-budowlany..., Projekt zmiany sposobu użytkowania...[...] - projekt techniczny, oraz uproszczony schemat modernizacji instalacji elektrycznej), zostanie udostępniona po przesłaniu przez Oferenta zapytania mailowego z prośbą o udostępnienie informacji wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do zachowania poufności przekazanych materiałów oraz niewykorzystywania ich z wyjątkiem przygotowania oferty.